- Procesador: ARM de 32 bits;

- Áreas de placa: 16;

- Expansión: hasta 128 zonas;

- Particiones: 8;

- Usuarios: hasta 900;

- Búfer: 2.048 eventos;

- Periféricos de bus: 8
PGM: 2;

- Comunicación: Línea telefónica, GPRS / SMS * e IP **;

- Sensor de línea telefónica: Sí;

- Actualización de software: GPRS *, IP **, línea telefónica. y cable serial;

- Sirenas: 2 sirenas divididas;

- Salida de sirena: 2.5A;

- Fuente de rango completo: 110 V-220 V;

- Salida auxiliar: 1.2A;

- Envío de correo electrónico: hasta 3 destinatarios por GPRS * o IP **;

- Bandejas para tarjetas SIM *: 2 *;

- Activación / desactivación por 8 teléfonos móviles registrados *;

- Contraseñas con días de semana y horario restringido;

- Calendario de vacaciones;

- Ajuste automático del horario de verano;

- Actualización de firmware con el panel en funcionamiento;

- Ajuste de la hora con el reloj del operador de telefonía móvil *
o el servidor NTP **;

- Medidor de consumo de datos individual para ambas SIM;

- Personalización de usuario, partición y zonas para envío de SMS * y e-mail **;

- Funciona con sensores NO o NC simultáneamente / configuración individual por zona;

- Opción de configurar IP fija o dinámica en la red local **;

- Plug and Play universal **;

- Página web integrada para configuración y operación **
(ver video de demostración);

- Sistema de detección de acceso a Internet **;

- Acepta conexión a;

- Aplicación VIAWEBmobile;

- Envío automático de informes del sistema por correo electrónico **