- 16 zonas y 2 PGM;

- 16 (8 + 8) zonas programables;

- Permite la programación de zonas anti-secuestro, anti-invasión, entre otros;

- 2 salidas programables;

- Fuente de alimentación microcontrolada 1.2A, rango completo 110V-220Vac;

- Salida de sirena;

- Actualización del firmware del cable serie;

- Comunicador independiente del panel de alarma.

- * El sabotaje se vende por separado. Código: 3.03.00.0003.